## Slide 1: Bakalářská práce Elektronická zátěž do 40 A
ČVUT FEL KME, Aplikovaná elektronika
Petr Polášek
9.6.2017

## Slide 2: Struktura obhajoby
Cíl práce
Základní myšlenky konstrukce
Princip funkce zátěže
Zapojení zpětnovazební smyčky
Digitální řízení
Mechanická konstrukce
Změřené parametry
Ukázka ovládání

## Slide 3: Cíl práce
Prostudovat problematiku zatěžování zdrojů
Navrhnout a realizovat elektronickou zátěž schopnou zatěžovat zdroj s maximálním proudem do 40 A pro napětí do 100 V

## Slide 4: Základní myšlenky konstrukce
Modularita
Softwarové řízení
Galvanické oddělení výkonových částí obvodů od uživatelské části
Důraz na minimalizaci ceny zařízení

## Slide 5: Princip funkce zátěže

## Slide 6: Požadované režimy funkce zátěže
Režim konstantního proudu
  Realizován přímo koncepcí zařízení jako proudové nory
Režim konstantního příkonu
  Realizován simulací konstantního příkonu pomocí měření napětí na zatěžovaném zdroji a řízení proudu zátěží

## Slide 7: Zapojení zpětnovazební smyčky

## Slide 13: Digitální řízení
Hlídání chybových stavů
Proudové přetížení
Výkonové přetížení
Přehřátí
Napětí zdroje
Řízení zátěže
Simulace konstantního příkonu
Digitální komunikace
Redukce počtu analogových obvodů

## Slide 14: Mechanická konstrukce

## Slide 15: Fotografie bloku zátěže

## Slide 16: Fotografie bloku řízení (zepředu)

## Slide 17: Fotografie bloku řízení (zezadu)
2125430193

## Slide 18: Krabička

## Slide 20: Změřené parametry

## Slide 21: Udržování konstantního proudu

## Slide 22: Udržování konstantního příkonu

## Slide 23: Pracovní oblast zátěže

## Slide 26: Cíl práce
Prostudovat problematiku zatěžování zdrojů
Navrhnout a realizovat elektronickou zátěž schopnou zatěžovat zdroj s maximálním proudem do 40 A pro napětí do 100 V

## Slide 27: Děkuji za pozornost