## List1
Měření závislosti proudu zátěží na napětí zdroje
Kodove slovo (-) | 119 | 243 | 368 | 491 | 615 | 738 | 862 | 987 | 1112 | 1236 | 1358 | 1481 | 1605 | 1730 |  | Hodnoty naměřené pomocí bočníku
Jmenovity proud (A) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Proud (A)
Napeti (V) | Proud (A) | [13 empty] | Napětí (V) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1.0035 | 2.0056 | 3.0072 | 4.001 | 5.005 | 5.997 | 6.998 | 8.002 | 8.472 | 8.48 | 9.2925 | 9.117 | 9.1624 | 8.9334 | 1 | Proud (A) 11: 92.14; Proud (A) 12: 90.4; Proud (A) 13: 90.85; Proud (A) 14: 88.58
2 | 1.0033 | 2.0058 | 3.0072 | 4.001 | 5.005 | 5.997 | 6.997 | 8.001 | 9.002 | 10 | 11.0039 | 11.9983 | 13.0008 | 14.0093 | 2 | Proud (A) 11: 109.11; Proud (A) 12: 118.97; Proud (A) 13: 128.91; Proud (A) 14: 138.91
3 | 1.0034 | 2.0056 | 3.0074 | 4.001 | 5.005 | 5.997 | 6.997 | 8.001 | 9.001 | 9.999 | 11.0039 | 11.9963 | 13.0018 | 14.0083 | 3 | Proud (A) 11: 109.11; Proud (A) 12: 118.95; Proud (A) 13: 128.92; Proud (A) 14: 138.9
4 | 1.0035 | 2.0054 | 3.0072 | 4.001 | 5.005 | 5.997 | 6.997 | 8.001 | 9.001 | 9.998 | 11.0039 | 11.9963 | 13.0018 | 14.0083 | 4 | Proud (A) 11: 109.11; Proud (A) 12: 118.95; Proud (A) 13: 128.92; Proud (A) 14: 138.9
5 | 1.0034 | 2.0055 | 3.0074 | 4.001 | 5.005 | 5.997 | 6.997 | 8.001 | 9.001 | 9.997 | 11.0049 | 11.9973 | 13.0018 | 14.0093 | 5 | Proud (A) 11: 109.12; Proud (A) 12: 118.96; Proud (A) 13: 128.92; Proud (A) 14: 138.91
10 | 0.9768 | 2.0053 | 3.0073 | 4 | 5.005 | 5.997 | 6.996 | 8.001 | 9.001 | 9.997 | 11.006 | 11.9973 | 13.0028 | 14.0093 | 10 | Proud (A) 11: 109.13; Proud (A) 12: 118.96; Proud (A) 13: 128.93; Proud (A) 14: 138.91
15 | 0.9636 | 1.9588 | 3.0076 | 4 | 5.005 | 5.997 | 6.996 | 8.001 | 9.0101 | 10.0095 | 11.006 | 11.9983 | 13.0028 |  | 15 | Proud (A) 9: 89.34; Proud (A) 10: 99.25; Proud (A) 11: 109.13; Proud (A) 12: 118.97; Proud (A) 13: 128.93
20 | 1.0031 | 2.0058 | 3.0076 | 4 | 5.005 | 5.997 | 6.996 | 8.0066 | [6 empty] | 20 | Proud (A) 8: 79.39
25 | 1.0034 | 2.0055 | 3.0075 | 4 | 5.005 | 5.9977 | 6.9991 | [7 empty] | 25 | Proud (A) 6: 59.47; Proud (A) 7: 69.4
30 | 1.0032 | 2.0054 | 3.0077 | 4 | 5.005 | 5.9977 | [8 empty] | 30 | Proud (A) 6: 59.47
40 | 1.0045 | 2.0034 | 3.0075 | 4
50 | 1.0044 | 2.0031 | 3.0072
60 | 1.0044 | 2.0031
Průměr (A) | 0.9985 | 2.0014 | 3.0074 | 4.0005 | 5.005 | 5.9971 | 6.997 | 8.0018 | 9.0027 | 10.0001 | 11.0048 | 11.9973 | 13.002 | 14.0089
| Žluté buňky jsou přepočteny z měření pomocí bočníku | [5 empty] | Červené buňky jsou buňky s chybějícími či chybnými údaji | [8 empty] | Proud (A) 6: Odhadovana hodnota
[16 empty] | 59.4933 | 69.4088 | 79.3243 | 89.2399 | 99.1554 | 109.071 | 118.9865 | 128.902 | 138.8176
Absolutní chyba udržování proudu
Napeti (V) | Absolutní chyba udržování proudu (A)
1 | -0.005 | -0.0041923 | 0.0002 | -0.00054545 | 0 | 0.00013096 | -0.00098745 | -0.00017224
2 | -0.0048 | -0.0043923 | 0.0002 | -0.00054545 | 0 | 0.00013096 | 1.2546e-05 | 0.00082776 | 0.00068287 | 8.9713e-05 | 0.00084043 | -0.0010085 | 0.0011766 | -0.00040341
3 | -0.0049 | -0.0041923 | 0 | -0.00054545 | 0 | 0.00013096 | 1.2546e-05 | 0.00082776 | 0.0016829 | 0.0010897 | 0.00084043 | 0.0010085 | 0.00016809 | 0.00060511
4 | -0.005 | -0.0039923 | 0.0002 | -0.00054545 | 0 | 0.00013096 | 1.2546e-05 | 0.00082776 | 0.0016829 | 0.0020897 | 0.00084043 | 0.0010085 | 0.00016809 | 0.00060511
5 | -0.0049 | -0.0040923 | 0 | -0.00054545 | 0 | 0.00013096 | 1.2546e-05 | 0.00082776 | 0.0016829 | 0.0030897 | -0.00016809 | 0 | 0.00016809 | -0.00040341
10 | 0.0217 | -0.0038923 | 0.0001 | 0.00045455 | 0 | 0.00013096 | 0.0010125 | 0.00082776 | 0.0016829 | 0.0030897 | -0.0011766 | 0 | -0.00084043 | -0.00040341
15 | 0.0349 | 0.042608 | -0.0002 | 0.00045455 | 0 | 0.00013096 | 0.0010125 | 0.00082776 | -0.0074144 | -0.0094486 | -0.0011766 | -0.0010085 | -0.00084043
20 | -0.0046 | -0.0043923 | -0.0002 | 0.00045455 | 0 | 0.00013096 | 0.0010125 | -0.0047943
25 | -0.0049 | -0.0040923 | -0.0001 | 0.00045455 | 0 | -0.00052386 | -0.0021004
30 | -0.0047 | -0.0039923 | -0.0003 | 0.00045455 | 0 | -0.00052386
40 | -0.006 | -0.0019923 | -0.0001 | 0.00045455
50 | -0.0059 | -0.0016923 | 0.0002
60 | -0.0059 | -0.0016923
Červené buňky jsou buňky s chybějícími či chybnými údaji
Relativní chyba udržování proudu
Napětí | Relativní chyba udržování proudu (%)
1 | -0.50075 | -0.20947 | 0.0066503 | -0.013635 | 0 | 0.0021838 | -0.014113 | -0.0021525
2 | -0.48072 | -0.21946 | 0.0066503 | -0.013635 | 0 | 0.0021838 | 0.0001793 | 0.010345 | 0.0075852 | 0.00089712 | 0.007637 | -0.0084062 | 0.0090494 | -0.0028796
3 | -0.49074 | -0.20947 | 0 | -0.013635 | 0 | 0.0021838 | 0.0001793 | 0.010345 | 0.018693 | 0.010897 | 0.007637 | 0.0084062 | 0.0012928 | 0.0043195
4 | -0.50075 | -0.19947 | 0.0066503 | -0.013635 | 0 | 0.0021838 | 0.0001793 | 0.010345 | 0.018693 | 0.020897 | 0.007637 | 0.0084062 | 0.0012928 | 0.0043195
5 | -0.49074 | -0.20447 | 0 | -0.013635 | 0 | 0.0021838 | 0.0001793 | 0.010345 | 0.018693 | 0.030897 | -0.0015274 | 0 | 0.0012928 | -0.0028796
10 | 2.1733 | -0.19448 | 0.0033251 | 0.011362 | 0 | 0.0021838 | 0.014471 | 0.010345 | 0.018693 | 0.030897 | -0.010692 | 0 | -0.0064639
15 | 3.4952 | 2.1289 | -0.0066503 | 0.011362 | 0 | 0.0021838 | 0.014471 | 0.010345
20 | -0.46069 | -0.21946 | -0.0066503 | 0.011362 | 0 | 0.0021838 | 0.014471 | -0.059916
25 | -0.49074 | -0.20447 | -0.0033251 | 0.011362 | 0 | -0.0087352 | -0.030018
30 | -0.47071 | -0.19947 | -0.0099754 | 0.011362 | 0 | -0.0087352
40 | -0.6009 | -0.099545 | -0.0033251 | 0.011362
50 | -0.59089 | -0.084556 | 0.0066503
60 | -0.59089 | -0.084556
Červené buňky jsou buňky s chybějícími či chybnými údaji
Kódové slovo | Proud (A) | Napětí (mV)
0 | 0.0285
50 | 0.4335
100 | 0.8465
150 | 1.2491
200 | 1.6449
250 | 2.0639
300 | 2.4523
350 | 2.857
400 | 3.2661
450 | 3.654
500 | 4.076
550 | 4.475
600 | 4.88
650 | 5.292
700 | 5.679
750 | 6.096
800 | 6.496
850 | 6.9
900 | 7.313
950 | 7.697
1000 | 8.115
1050 | 8.519
1100 | 8.906
1150 | 9.316 |  |  |  | Odpor bočníku (mOhm)
1200 | 9.709 | 96.27 |  |  | 9.9155
1250 | 10.1275 | 100.42 |  |  | Pozn.: Jedná se o hodnotu vypočítanou přepočtem mezi změřeným proudem a napětím pro kódové slovo 1200
1300 | 10.539 | 104.5
1350 | 10.9333 | 108.41
1400 | 11.3529 | 112.57
1450 | 11.7482 | 116.49
1500 | 12.0457 | 119.44
1550 | 12.5702 | 124.64
1600 | 12.9655 | 128.56
1650 | 13.382 | 132.69
1700 | 13.7814 | 136.65
1750 | 14.1798 | 140.6
1800 | 14.5842 | 144.61
1850 | 14.9795 | 148.53
Žluté buňky jsou přepočteny z měření pomocí bočníku
Červené buňky jsou buňky s chybějícími či chybnými údaji